启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程检测项目

市场询价公告

启东高新技术产业开发区管理委员会的启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程检测项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 项目需求

1.项目概况：启东高新区福海新城小区，暂估雨污水管网长度约20公里，污水管径≤300mm，雨水管径≤400mm。

2.服务内容：对启东高新区福海新城小区现有雨污水管道进行QV检测排查，确定结构性、功能性损害情况，形成报告；排查雨污水混接点（包括立管混接、地下管网混接、一楼住户、餐饮、地下车库私接乱接的情况摸排），并于CAD图纸上标注、出具正式调查报告。暂估商户包括住宅楼一楼底商排水调查约150户。

二、约定事项

1.市场询价表、营业执照等相关材料于2025年3月7日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市汇龙镇民乐路万豪花园29幢，或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：fgyjszx@163.com。联系人：陆女士，联系电话：0513-83352336。

2.报价说明：本项目采用固定单价报价，本项目报价包括但不限于下列费用：①完成检测所需的人工费、摸排费、机械费、材料费、仪器与设备使用费、堆载材料及机械（含仪器、设备）进退场费（含二次进退场费）及上下力支费、检测试验费、安全设施费、临时设施费等费用、措施费、管理费、税金、利润等所有费用。②完成相关检测规范、标准规定的所有工作内容的费用。③检测人员的食宿、办公等设施费用。④应由检测单位承担的其他费用。投标供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，合同单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

3.服务期：同项目建设周期，且满足项目施工进度要求。

4.质量要求：符合国家、省、市有关行业主管部门制定的标准、规范。

5.报价单位须提供①合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章；②市场询价表（详见附件）。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东高新技术产业开发区管理委员会

2025年3月4日

附件：

启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程检测项目市场询价表

| 序号 | 服务内容 | 长度 | 单价（元/米） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东高新区南海路以北区域排水管网维修工程检测项目 | 200000米 |  |  |
| 备注 | 合同价=单价×管网长度（以上长度为暂估，结算时以实际检测的长度为准按实调整。） |  |  |  |

报价单位（盖公章）：         联系人：       联系电话：       报价日期：